Załącznik Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Przeznaczenie sprzętu | Opis sprzętu | Ilość sprzętu | Cena jednostkowa netto | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw Biofeedback | - Aparat EEG Biofeedback 4 kanałowy : 4- kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG Biofeedback zgodna z normą EN ISO 13485:2012. Aparat pozwalający na podłączenie jednocześnie 4 kanałów EEG lub 2 kanałów EEG i 1 kanału EKG. - Specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu; - 60 plansz stymulujących do prowadzenia treningu, ujętych w 20 typów; - Funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”; - Oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów., eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenie statystyk - Instrukcja obsługi w języku polskim - Wszystkie opisy, skróty, przyciski, funkcje i ustawienia oprogramowania w języku polskim; - 4 szt. elektrod miseczkowych i 2 szt. elektrod usznych; - Plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej; - Pomiar i mapa impedancji Online w czasie prowadzenia terapii, dodatkowo przy każdym kanale musi być widoczny odczyt impedancji gnilne podczas prowadzenia terapii, tak aby trener miał stały podgląd na parametry impedancji podczas prowadzenia terapii i nie musiał wykonywać dodatkowych czynności aby sprawdzić stan impedancji elektrod; - Zestaw plansz zaprojektowanych do wirtualnej rzeczywistości 3D; - Specjalne okulary dla pacjenta do odtwarzania gier w postaci 3D; - Podgląd plansz na ekranie terapeuty podczas prowadzenia terapii; - Sieciowa, wielostanowiskowa baza danych | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy | - Laptop INTEL Core, HDD 500GB z jednym monitorem LCD 22 - Drukarka laserowa do drukowania raportów z sesji treningowych | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Fotel dla pacjenta z podnóżkiem | Fotel dla trenującego biofeedback z podnóżkiem | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Krzesło obrotowe do biurka dla terapeuty | Krzesło obrotowe do biurka | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Biurko pod laptop dla terapeuty | Biurko - Wysokość 74 cm +/-5 cm, Głębokość 58 +/-5 cm, Szerokość 100 +/-5 cm | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Stoli k/ biurko pod monitor dla pacjenta | Stolik pod / biurko pod monitor dla pacjenta o wymiarach 130 cm +/-5 cm | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Szafka na dokumenty | Szafka na dokumenty Wysokość 120 cm +/-5cm, Szerokość 90 cm +/-5 cm | 1 |  |  |  |  |