Załącznik Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Przeznaczenie sprzętu | Opis sprzętu | Ilość sprzętu | Cena jednostkowa netto | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjne elektryczne | Łóżko rehabilitacyjne Cechy przedmiotu: - leże czterosegmentowe; - regulacja wysokości leża, kąta nachyleni oparcia, części udowej podnóżka, części łydkowej podnóżka na pilota; - leże metalowe; - leże można zwiesić w dwóch pozycjach; - obudowa w kolorze drzewa; Dane techniczne: Szerokość leża: 90 cm +/- 5cm; Szerokość całkowita 103cm +/- 5cm; Długość całkowita 214cm +/- 5cm; Max. Obciążenie: 175kg | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Balkonik do chodzenia | Balkonik do chodzenia Cechy przedmiotu: -rama aluminiowa, składana, lakierowana metodą proszkową -stabilna i wytrzymała konstrukcja -z regulacją wysokości rączek -ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty -4 koła bezobsługowe piankowe, -standardowe wyposażenie: hamulec z systemem postojowego blokowania, przedni kosz na zakupy, siedzisko wykonane z tworzywa, uchylne, oparcie, składane i odpinane Dane techniczne: -Wysokość siedziska min.: 52 cm +/- 5cm -Wysokość siedziska max.: 60 cm +/- 5cm Wysokość rączek min.: 94 cm +/- 5cm Wysokość rączek max.: 101 cm +/- 5cm Maksymalne obciążenie: 136 kg | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Balkonik, podpórka | Balkonik podpórka. Cechy przedmiotu: -rama aluminiowa, wzmocniona -składany za pomocą jednego przycisku -dwu-funkcyjny: krocząco-stały -stabilna i wytrzymała konstrukcja -z regulacją wysokości -ergonomiczne uchwyty Dane techniczne: - Szerokość: 50 cm +/- 5cm - Wysokość min.: 79 cm - Wysokość max.: 96 cm - Maksymalne obciążenie: 136 kg , | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Wózek inwalidzki | Wózek inwalidzki przeznaczony dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Cechy przedmiotu: -nowoczesny design, atrakcyjny wygląd -składana, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej -miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie z kieszenią -uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości -podnóżki wyposażone w dodatkowe pasy podtrzymujące stopy -ergonomiczne uchwyty dla opiekuna -stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik) -hamulec dla pacjenta -koła przednie bezobsługowe -koła tylne pneumatyczne lub pełne Dane techniczne: -Maksymalne obciążenie: 120 kg -Waga całkowita (średnia): 18 kg +/- 2kg -Koła tylne: pneumatyczne (pompowane) -Podłokietniki: materiał Nylon -Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Rotor rehabilitacyjny | Rotor rehabilitacyjny –manualne urządzenie do rehabilitacji, usprawniania kończyn górnych i dolnych szczególnie przy niedowładach spowodowanych udarem, wypadkiem oraz różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Dane techniczne: -Rama: stalowa lakierowana proszkowo -Pedały rotora: nylon -Stopki anty-poślizgowe: ABS -Siła oporu: płynna regulacja -Wymiary: 49x41x30cm +/- 5cm -Maksymalne całkowite obciążenie: 70kg | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Materac przeciwodleżynowy | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy , bąbelkowy. Cechy przedmiotu: -wymiary materaca: 200 x 90 x 6 cm +/- 5cm; - maks. obciążenie 100kg -materiał materaca: PVC; -energooszczędna, cicha pompa | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Tablica do ćwiczeń manualnych | Tablica manualna przeznaczona do ćwiczeń czynnych wspomaganych rąk. Konstrukcja tablicy wykonana jest z drewna i stali. Tablica wyposażona jest w 3 obciążniki o wadze do 25 dkg umożliwiające wykonywanie ćwiczeń z oporem. -uchwyt dłoni do ćwiczeń oporowych zginania i prostowania stawów śródręczno-paliczkowych. Uchwyt wyposażony jest w linkę do zawieszania obciążników, -klapka do zginania nadgarstka grzbietowego lub dłoniowego wraz z linką do zawieszania obciążników, -koło drewniane do zwiększania ruchu przedramienia w ćwiczeniach czynnych wspomaganych lub z oporem. Dane techniczne: Wymiary 72x52cm / +-5cm Regulacja wysokości 40-78cm /+-5cm | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Rower stacjonarny | Rower stacjonarny: Dane techniczne: Wymiary (dł./szer./wys.): 68 cm x 41 cm x 122 cm +/- 5cm -Waga systemu oporu magnetycznego: 6 kg -Waga urządzenia: do 20 kg -Maksymalna waga osoby ćwiczącej: 120 kg -Odległość od pedała do siodełka w pozycji najwyższej: 81 cm -Wyświetlacz elektroniczny | 2 |  |  |  |  |